Elektrisch aufrollbare Sonnensegel-Markise

Projekt:

Bezeichnung      						   			  Menge	      Preis

Sonnensegel liefern und montieren. Vollautomatische ausziehbare Sonnen- segel-Markise,

welche sich per Funk über eine horizontale, motorgetriebene Welle an der Gebäudewand aufrollt.

Das Segel ist auf jede gewünschte Position einstellbar. Segelauszug bis zur maximalen Länge

von 7 m. Ausstattung mit Wind- und Sonnensensor. Manuell bedienbare Höhenverstellung.

Ausführung: viereckig (auf Wunsch auch in dreieckig) 			  		   ______Stk ______€

Wellenlänge beträgt max. ca. 6 m beim Dreiecke bzw. 8 m beim Rechteck 		 ______m ______Stk ______€

Segelauszug 										    ______m   ______€

2x Pylone aus Edelstahl ø 70 mm Länge: bis 3 m (bis 6 m); 10° Neigung 		 	    ______Stk ______€

(2 x Pylone aus eloxiertem Aluminium (in RAL-Ton) 78x6mm, Länge: bis 3m (bis 6m); 10° Neigung) ____Stk ______€

(2x Droppolemasten aus eloxiertem Aluminium (in RAL-Ton) Länge: bis 3m (bis 6m), 10° Neigung) ____Stk ______€

Schraubfundament 1300 mm lang eingedreht ins Erdreich

Auf Betonfundament mit Standfüßen und 10° Neigung				                  ______Stk ______€

Am Mauerwerk mit Wandschellen 							    ______Stk ______€

In mobilen Cube-Fundamenten mit 10° Neigung 		    				    ______Stk ______€

Wandbefestigung für ungerissenen Beton, Vollziegel, Lochziegel,

Naturstein, Lochstein, Leichtbeton, Kalksandstein oder Holz 					    ______Stk ______€

Segeltuch Sunsilk Nano – hochwertiger, regendichter Segelstoff aus Polyester

und ultraschallschweißverklebten, wasserdichten Nähten, bei richtiger Montage wasserdicht 	     ______m² ______€

Segeltuch Soltis 92 – hochwertiger, wasserdurchlässiger Segelstoff

aus perforiertem PVC und Ultraschall- Schweißnähten (bedruckbar) 			 	     ______m² ______€

Segeltuchfarbe 										    ________________

Wandbefestigung in WDVS (Holzständerwerk) 					                  ______Stk ______€

Manuell bedienbare Höhenverstellung (zusätzlich)				                  ______Stk ______€

Manuell bedienbare Höhenverstellung per Kurbelsystem – bei Droppole Ausführung                   ______Stk ______€

Elektrisch bedienbare Höhenverstellung per Kurbelsystem – bei Droppole Ausführung               ______Stk ______€

Haussteuerung B-Tronic von Becker 		 				                  ______Stk ______€

Licht am Mast 			 		 				                  ______Stk ______€

LED-Zierleiste an Droppole-Ausführung 		 				                  ______Stk ______€

Prallschutz für Pylone								                  ______Stk ______€

Gesamtpreis  										    ________________

Sämtliche Befestigungsmaterialien wie in beiliegender Skizze sind im Einheitspreis mit einzurechnen.