Sonnensegel elektrisch aufrollbar

Projekt:

Bezeichnung

Sonnensegel liefern und montieren. Vollautomatische Sonnensegel in aufrollbar welche sich per Funk über eine diagonal, motorgetriebene Welle aufrollt. Das Segel ist auf jede gewünschte Position einstellbar. Ausstattung mit Wind- und Sonnensensor, sowie die Schutzpersenning für den Winter. Manuell bedienbare Höhenverstellung. Ausführung: viereckig

Menge	      Preis

Wellenlänge beträgt ca.								 ______m ______Stk ______€

Segelgrundriss 										    ______m² ______€

Pylone aus Edelstahl ø 70 mm Länge: bis 3 m (bis 6 m); 10° Neigung

Masten aus eloxiertem Aluminium (in RAL-Ton) 78x6 mm, Länge: bis 3 m (bis 6 m); 10° Neigung

Droppole Masten aus eloxiertem Aluminium (in RAL-Ton) Länge: bis 3 m (bis 6 m), 10° Neigung ______Stk ______€

Schraubfundament 1300 mm lang eingedreht ins Erdreich

Auf Betonfundament mit Standfüßen und 10° Neigung				                  ______Stk ______€

Am Mauerwerk mit Wandschellen					 		    ______Stk ______€

In mobilen Cube-Fundamenten mit 10° Neigung 		    				    ______Stk ______€

Wandbefestigung für ungerissenen Beton, Vollziegel, Lochziegel,

Naturstein, Lochstein, Leichtbeton, Kalksandstein oder Holz 					    ______Stk ______€

Segeltuch Sunsilk Nano – hochwertiger, regendichter Segelstoff aus Polyester

und ultraschallschweißverklebten, wasserdichten Nähten, bei richtiger Montage wasserdicht 	     ______m² ______€

Segeltuch Soltis 92 – hochwertiger, wasserdurchlässiger Segelstoff

aus perforiertem PVC und Ultraschall- Schweißnähten (bedruckbar) 			 	     ______m² ______€

Segeltuchfarbe 										    ________________

Wandbefestigung in WDVS (Holzständerwerk) 					                  ______Stk ______€

Manuell bedienbare Höhenverstellung (zusätzlich)				                  ______Stk ______€

Manuell bedienbare Höhenverstellung per Kurbelsystem – bei Droppole Ausführung                   ______Stk ______€

Elektrisch bedienbare Höhenverstellung per Kurbelsystem – bei Droppole Ausführung               ______Stk ______€

Haussteuerung B-Tronic von Becker 		 				                  ______Stk ______€

Licht am Mast 			 		 				                  ______Stk ______€

LED-Zierleiste an Droppole-Ausführung 		 				                  ______Stk ______€

Prallschutz für Pylone								                  ______Stk ______€

Gesamtpreis  										    ________________

Sämtliche Befestigungsmaterialien wie in beiliegender Skizze sind im Einheitspreis mit einzurechnen.