Sonnensegel manuell aufrollbar

Projekt:

Bezeichnung

Sonnensegel liefern und montieren. Manuell aufrollbares Sonnensegel, welches über eine Diagonalwelle mit einem endlos Seil aufgerollt wird. Mit einem zweiten Seil am nebenstehenden Masten beidseitig aufgespannt und mittels Autorelease- Sicherheitsklemme fixiert wird. Das Segel ist auf jede gewünschte Position einstell- bar. Gleitschienen-System zur Höheneinstellung des Segels. Ausführung: viereckig, wasserdichte und atmungsaktive Schutzpersenning für den Winter.

Menge	      Preis

Wellenlänge beträgt ca.								 ______m ______Stk ______€

Segelgrundriss 										    ______m² ______€

Masten aus Edelstahl ø 60,3 mm, Länge: bis 3 m (bis 6 m); 10° Neigung

Masten aus eloxiertem Aluminium (in RAL-Ton) 78x6 mm, Länge: bis 3 m (bis 6 m); 10° Neigung

Droppole Masten aus eloxiertem Aluminium (in RAL-Ton) Länge: bis 3 m (bis 6 m), 10° Neigung ______Stk ______€

Schraubfundament 1000 mm lang eingedreht ins Erdreich

Auf Betonfundament mit Standfüßen und 10° Neigung				                  ______Stk ______€

Am Mauerwerk mit Wandschellen 							    ______Stk ______€

In mobilen Cube-Fundamenten mit 10° Neigung 		    				    ______Stk ______€

Robinienpfosten ø 18 – 22 cm, 3 m bis 5,5 m Länge, komplett entgratet, inkl. aller

Materialien zur Segelbefestigung; Betonfundament: 100 x 100 x 80, 20 cm unter

Geländeniveau, 10 bis 15 cm des Robinienstamms frei in Kiesschicht unter Betonfundament 	    ______Stk ______€

Wandbefestigung für ungerissenen Beton, Vollziegel, Lochziegel,

Naturstein, Lochstein, Leichtbeton, Kalksandstein oder Holz 					    ______Stk ______€

Segeltuch Sunsilk Nano – hochwertiger, regendichter Segelstoff aus Polyester

und ultraschallschweißverklebten, wasserdichten Nähten, bei richtiger Montage wasserdicht 	     ______m² ______€

Segeltuch SunOtex 940 aus HDPE – offene Gewebestruktur,

wind- und wasserdurchlässig, verrottungsbeständig, einfache Reinigung		 	     ______m² ______€

Segeltuchfarbe 										    ________________

Wandbefestigung in WDVS (Holzständerwerk) 					                  ______Stk ______€

Dachpfannenbefestigung 							                  ______Stk ______€

Licht am Mast 									                  ______Stk ______€

Winsch mit bedienungsfreundlicher, abnehmbarer Kurbel 				                  ______Stk ______€

Prallschutz für Masten								                  ______Stk ______€

Gesamtpreis  										    ________________

Sämtliche Befestigungsmaterialien wie in beiliegender Skizze sind im Einheitspreis mit einzurechnen.